ООО ПО «НефтеГазСтрой»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пункта газорегуляторного шкафного (ГРПШ, ШРП)

| 1.Рабочее давление в газопроводе на входе | Рвх.max. ________________МПа; |
| --- | --- |
|  | Pвх.min. ________________МПа; |
| 2.Количество выходов |  |
| 3.Давление настройки выходное: | 1ая Нитка __________________МПа; 2ая Нитка __________________МПа; 3ая Нитка __________________МПа; 4ая Нитка __________________МПа; |
| 4.Расход газа по каждому выходу, нм3/ч | 1ая Нитка min__________max__________ 2ая Нитка min__________max__________ 3ая Нитка min__________max__________ 4ая Нитка min__________max__________ |
| 5.Тип отопления шкафа (нужное подчеркнуть) | 5а. Электрическое; 5b. Водяное от внешнего источника; 5с. Газовое. |
| 6.Необходимость установки коммерческого узла учета расхода газа | Да(________) | Нет(________) |
| 7.Тип измерительного устройства (нужное подчеркнуть) | 8a. Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика; 8b. Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика; 8c. Измерительный комплекс на базе высокоточных ультразвуковых расходомеров (не требует калибровки); 8d. Измерительный комплекс на базе вихревых расходомеров. |
| 8.Тип коррекции счетчика | По t (_______) | По t и P (________) |
| 9.Необходимая степень фильтрации (указать минимальный размер улавливаемых частиц, мкм) |  |
| 10. Необходимость резервирования узла очистки газа | Да(________) | Нет(________) |
| 11. Температура наружного воздуха в месте установки шкафного пункта, °С; | Min _________ | Max_________ |
| 12.Место поставки ГРПШ |  |
| 13.Место установки ГРПШ |  |
| 14.Способ доставки |  |

Дополнительные условия Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:  _____________________________________  Тел.________________________     Факс_________________   E-mail__________________________________